Materiais do Teste de Água de Baixo Custo

MIT Design que Faz Diferença

Primavera 2004

Membros do Time de Teste de Água Barato




[image: image1]



Desenho Esquemático Aparador do Filtro de Teste de Água Barato

FIGURA


Garrafinha/Aparador

     Metal lavável
   Arame
      Tampa Furada   

  Tubo emborrachado e seringa



Recepiente de inserção         Filtro de Papel    Borracha lavável    

 Tampa em rosca

Passos para a filtração em membrana usando o Teste de Água Barato

Preparação:

1. Coloque um pouco de álcool (isopropílico) dentro de um pires, fundo o suficiente para submergir as partes laváveis e o arame. (Será necessário colocar mais, caso teste dure um certo tempo, pois o álcool evapora. Coloque mais quando a chama não mais cobrir todo o material a ser higienizado)

2. Acenda uma vela, pois é a maneira mais fácil de se acender coisas a serem esterilizadas freqüentemente. (Nota: quando for acender objetos na chama, segure acima da parte visível do fogo. Isso prevenirá acúmulo de fuligem. Caso acumule fuligem, você poderá limpar com um papel toalha)

3. Se possível, coloque um aparato a fim de deixar a garrafinha de cabeça para baixo.

4. Prenda uma ponta da borracha vulcanizada no registrinho, que por sua vez estará conectado a seringa. Prenda a outra ponta do tubo de borracha na tampa de rosca, e atarraxe a tampinha furada.

5. Enxugue a tampa furada, a tampa em rosca, a beira superior e a rosca da garrafa com álcool para esterilizá-los antes do início do uso.

6. Prepare a placa de Petri (isso pode ser feito por passos):

· Usando uma caneta fina tipo marcador, marque os fundo dos pratinhos (o lado que ajusta dentro da outra metade do pratinho) com suas iniciais, data, identificação da amostra, volume de água testada, e qualquer outra informação necessária para distinguir os teste um do outro.

· Abra o prato com as mãos esterilizadas. Coloque 2-ml de comida de bactérias sobre o bloco de absorvente que se localiza dentro do prato. Evite colocar as últimas gotinhas de comida de bactérias, pois fará bolhas. Não deixe de cobrir o bloco inteiro com a comida de bactérias, se existe uma quantia grande de comida de bactérias na parte inferior do prato, cuidadosamente tire o excesso, tendo certeza que irá ficar uma quantidade suficiente na parte inferior. Feche o prato.

Testando:

1.
Esterilize as mãos.

2.
Remova um estéril inserir da geladeira de introduzir sem tocar  dentro ou na beira superior. Solte o inserir no plástico rígido.

3.
Despeje pelo menos 75 ml da amostra da água (ou uma diluição) na disponível introduza.

4.
Com pinça, submirja a arruela de metal em álcool e segure isto acima de uma chama até o álcool pegue fogo. Espere pelo álcool queimar fora de (algum líquido pode ser remanescente na arruela, como está normalmente diluído com a água), 
5.
Usando pinças, coloque o anel de metal em cima do recipiente descartável que irá receber a água

6.
Esterilize as mãos (certifique-se de fazê-lo pelo menos uma vez a cada teste, preferencialmente antes de abrir o pacote do papel filtro)

7.
Abra o pacote  do filtro de papel, descobrindo pelo menos metade do filtro, dobrando-o sobre si mesmo, usando o próprio pacote para segurar o papel, não toque o papel ou a parte interna do pacote ou qualquer dispositivo de proteção do papel filtro
8.
Esterilize as pontas das pinças, como na quarta etapa 

9.
Usando as pinças, escorregue o papel de dentro da embalagem, e coloque-o com o lado gradeado voltado para baixo em cima do lavador de metal, certificando-se de que o papel está centralizado o melhor possível

10.
Esterilize a malha de metal imergindo em álcool e inflamado

11.
Coloque a malha encima do filtro de papel. Centre a malha o melhor possível (use duas pinces estéril). Quanto  melhor a malha é centrada, melhor a tampa lacrará.
12.
Esterilize a arruela de borracha imergindo em álcool e inflamado.

13.
Centralize a arruela de borracha em cima da malha.
duas figuras

7. Coloque a tampa furada e a tampa em rosca em cima da borracha lavável and parafuse apertado para selar os elementos.

8. Inverta a garrafinha e prenda-a de cabeça para baixo se possível.

9. Retire a água do recipiente de inserção puxando a seringa, até que toda água tenha saído (até que nenhuma água possa ser vista em cima do filtro de papel.) Tente evitar o desmoronamento total dentro do filtro de papel disponível.

figura

10. Se muito ar passar, quando puxar água com a seringa, vire a garrafinha de cabeça para cima de novo, e cuidadosamente desatarraxe e atarraxe a tampa. Se isso não funcionar, desatarraxe a tampa e tente centrar novamente os quatro elementos no todo da garrafinha com 2 pinças estéreis. Tente perder o mínimo de água possível durante estes ajustamentos. Se esses passos não solucionarem o problema, você poderá cortar a malha para um tamanho menor. Faça isso com uma tesoura afiada e assegure que as bordas estão bem feitinhas, sem impedir o fechamento da rosca, o que ocorre com tesouras cegas.

11. Quando toda água passa através do filtro de papel, torne a garrafinha de pé, desenrosque a tampa, e cuidadosamente remova a tampa furada, tendo certeza que tanto o filtro de papel, quanto a malha (que estarão juntas) permaneçam no topo da garrafinha, e não caiam.

12. Abra uma placa de Petri para que o filtro de papel seja colocado dentro dele.

13. Com pinças esterilizadas, remova o filtro de papel (você pode precisar utilizar uma pinça para segurar a malha, e outra para remover o filtro de papel). Coloque (cuidadosamente no centro) o papel com a face que filtrou para cima, e com movimentos em círculos (para evitar o acumulo de bolhas abaixo do papel). Tenha certeza de que o papel está completamente ajustado. Se uma extremidade do papel estiver acima da borda do pratinho, cuidadosamente ajuste com as pinças esterilizadas, mas toque apenas na extremidade do filtro de papel. Feche o pratinho de ensaio.

14. Repita os passos 1-20 para cada amostra. (não reuse o recipiente de inserção a menos que o primeiro teste seja um teste em branco).

15. No mínimo a cada 20 minutos, feche completamente os pratinhos (assegure-se que todas as faces estão do mesmo lado) e passe uma fita para prenderem todos juntos. Coloque-os de cabeça para baixo (com a parte escrita para cima) na incubadora preparada (deste modo, quando condensado, as gotas cairão, e não misturarão as colônias).

16. Remova-os depois do tempo especificado (24 horas se usado a comida mColiBlue-24) e conte o numero de colônias.

17. Disponha as amostras e esguiche uma solução de 10% de solução de cloro (pode-se diluir água sanitária) dentro dos pratinhos, repondo a cobertura, e coloque no recipiente de armazenamento.

Malha de arame e borracha lavável





Para encaixar a seringa





Tampa da garrafinha, gire para fechar





Ajuste em parafuso





Garrafinha para prender o saco de água





Saco para armazenar água de gotejamento





Rodelas de proteção biológica





Filtro de papel








PAGE  
4

