Teste de água
No ano passado o MIT trouxe uma técnica de teste de água que usa mamadeiras descartáveis e uma seringa para forçar a passagem da água pelo filtro, dispensando o uso de bombas a vácuo elétricas.

Este ano ressuscitamos esta técnica com o intuito de comprovar a eficiência de nossos métodos de tratamento e o problema dos assentados e da tribo indígena. O teste identifica dois tipos de bactérias, os coliformes totais e E. Coli.
Objetivos:

- Comprovar que existe contaminação da água dos poços nos assentamentos

- Comprovar a eficácia de métodos alternativos como desinfecção solar e filtro lento

- Analisar regularmente a qualidade de água da população e descobrir como a qualidade é afetada na época da seca.

- Utilizar como ilustração da necessidade de mudanças no modo com que questão da água é tratada. Convencer a população.

Informações necessárias:
- Aonde comprar os materiais para o teste de água

- Custo dos itens

- Parâmetros de potabilidade

Recursos necessários:
- Kit de teste de água
- Mamadeiras descartáveis

- Comida de bactérias (indicador para E. Coli)

- Placas petri

- Álcool 70%

- Filtros quadriculados

- Sacos esterilizados para a coleta de amostras

Obstáculos:
- Alguns materiais necessários são difíceis de encontrar no Brasil

- Indicar o tratamento adequado a cada caso

Plano de ação para o ano:

- Avaliar durante o ano a qualidade da água do rio e das cisterna para verificar a variação da qualidade nos períodos de seca.

- Avaliar a eficiência das tecnologias de tratamento, principalmente do filtro lento e os saquinhos ao sol.

- Escolher alguns assentamentos e acompanhar o processo de implantação de uma tecnologia com testes periódicos até o final.

- Ensinar TODOS os alunos do GSR a realizar o teste e manter um registro dos resultados para comparações futuras.

Sugestões de testes para o decorrer do próximo ano:

- Avaliar a qualidade da água do rio no período de cheia e de seca
- Avaliar a qualidade da água tratada com garrafas PET em dias de sol e chuva

- Escolher uma família de assentados e contar os coliformes antes e depois da cobertura do poço

- Descobrir a eficiência do filtro lento

- Testar a qualidade da água em uma torneira antes e depois de limpar uma caixa d’água

